Załącznik nr 9

FORMULARZ CENOWY - Remontu schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 7  ul. Czarnieckiego 40

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość Jednostek | Cena jedn. w zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45453000-7 WYMIANA OKŁADZIN SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PŁYTY GRANITOWE WEJŚCIE NA PARTER |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin schodów z masy lastrykowej | m² | 21.541 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m³ | 1.073 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 | m³ | 1.073 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miejsc | 12.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 16.380 |  |  |
| 6 d.1 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie SOPRO ) wykonywana ręcznie | m2 | 21.541 |  |  |
| 7 d.1 | KNR AT-27 0401-05 | Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie – wklejenie wkładki zbrojącej na połączeniu ze ścianą | m2 | 3.800 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 0-12 1120-05 | Okładziny schodów z płytek granitowych szarych o wymiarach 60 x 60 cm, gr 2 cm układanych metodą zwykłą- podest | m2 | 16.458 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 0-12 1120-05 | Okładziny schodów z płytek granitowych o wymiarach 260 x 35 cm, gr 3 cm układanych metodą zwykłą | m2 | 5.460 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1519-02 | Impregnacja płyt granitowych płynem do impregnacji. Malowanie posadzek zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" | m² | 22.490 |  |  |
| 2 45453000-7 WYMIANA OKŁADZIN SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PŁYTY GRANITOWE WEJŚCIE DO PIWNICY |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin schodów z masy lastrykowej | m2 | 51.744 |  |  |
| 12 D.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 2.587 |  |  |
| 13 D.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 | m3 | 2.587 |  |  |
| 14 D.1 | KNR 4-01 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miejsc. | 10.000 |  |  |
| 15 D.1 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 17.416 |  |  |
| 16 D.1 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie SOPRO ) wykonywana ręcznie | m2 | 51.740 |  |  |
| 17 D.1 | KNR AT-27 0401-05 | Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie – wklejenie wkładki zbrojącej na połączeniu ze ścianą | m2 | 3.625 |  |  |
| 18 D.1 | KNR 0-12 1120-05 | Okładziny schodów z płytek granitowych szarych o wymiarach 60 x 60 cm, gr 2 cm układanych metodą zwykłą - podest | m2 | 13.160 |  |  |
| 19 D.1 | KNR 0-12 1120-05 | Okładziny schodów z płytek granitowych o wymiarach 280 x 35 cm, gr 3 cm układanych metodą zwykłą | m2 | 38.584 |  |  |
| 20 D.1 | KNR-W 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów | m2 | 1.456 |  |  |
| 21 D.1 | KNR-W 2-02 1519-02 | Impregnacja płyt granitowych płynem do impregnacji. Malowanie posadzek zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" | m2 | 51.744 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |