Załącznik nr 12

FORMULARZ CENOWY - Remont sali zabaw dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 4 ul. Wyrzykowskiego 9

| - L.p. | Podstawa wyceny | - Opis | - Jedn. - miary | - Ilość - Jednostek | - Cena jedn. w zł | - Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

1 45453000-7 REMONT SALI DYDAKTYCZNEJ I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH

| - 1 - d.1 |  | KNR 4-03 1134-01 |  | Demontaż opraw świetlówkowych sufitowych z tworzyw sztucznych lub metalowych |  | Szt. | 14.000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 - d.1 |  | analiza własna |  | demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki C.O. |  | szt. | 9.000 |  |  |  |
| - 3 - d.1 |  | KNR-W 2-02 1124-07 |  | listwy przyścienne drewniane - demontaż listew drewnianych na ścianach i na suficie analogia |  | m | 87.800 |  |  |  |
| - 4 - d.1 |  | KNR 4-01 0426-02 |  | Rozebranie obudowy drewnianej kanałów wentylacyjnych. analogia - Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk |  | m2 | 19.500 |  |  |  |
| - 5 - d.1 |  | KNR-W 4-01 0901-08 |  | Wymiana opaski drzwiowej i demontaż drzwi do magazynków 4 szt. |  | m | 35.600 |  |  |  |
| - 6 - d.1 |  | KNR 2-02 1015-01 |  | Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - wykończenie drewnopodobne nowe drzwi do magazynków |  | szt. | 4.000 |  |  |  |
| - 7 - d.1 |  | KNR 2-02 1017-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne szer. 70 cm fabrycznie wykończone drewnopodobne ( dopasowane do istniejących ) 4szt |  | m2 | 5.600 |  |  |  |
| - 8 - d.1 |  | KNR-W 5-08 0207-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 zasilanie opraw sufitowych |  | m | 24.000 |  |  |  |
| - 9 - d.1 |  | KNR-W 5-08 0514-07 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia sufitowych ledowych 60x60 energooszczędnych |  | kpl. | 10.000 |  |  |  |
| - 10 - d.1 |  | KNR-W 5-08 0901-01 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar |  | pomiar | 4.000 |  |  |  |
| - 11 - d.1 |  | KNR-W 5-08 0902-03 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy |  | pomiar | 4.000 |  |  |  |
| - 12 - D.1 |  | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Sufity i ściany powyżej lamperii w sali dydaktycznej , magazynkach i korytarzu przed magazynkami |  | m2 | 139.932 |  |  |  |
| - 13 - D.1 |  | KNR-W 2-02 2011-04 |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku |  | m2 | 139.932 |  |  |  |
| - 14 - D.1 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - sufity i ściany powyżej lamperii |  | m2 | 2 139.932 |  |  |  |
| - 15 - D.1 |  | KNR 4-01 1209-10 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i okien o powierzchni ponad 1.0 m2 malowanie drzwi oraz elementów drewnianych . Okna i drzwi drewniane do łazienki, drzwi balkonowe . |  | m2 | 6.241 |  |  |  |
| - 16 - D.1 |  | KNR 2-02 1503-07 |  | lamperie olejne wys . 120 cm Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem |  | m2 | 60.780 |  |  |  |
| - 17 - D.1 |  | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Wymiana kratek na nowe o wym. 50x40 cm |  | szt. | 3.000 |  |  |  |
| 2 45453000-7 MALOWANIE SZATNI NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 - D.1 |  | KNR 4-03 1134-01 |  | Demontaż opraw świetlówkowych sufitowych z tworzyw sztucznych lub metalowych |  | szt. | 2.000 |  |  |  |
| - 19 - D.1 |  | analiza własna |  | demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki C.O. |  | szt. | 2.000 |  |  |  |
| - 20 - D.1 |  | KNR-W 2-02 1124-07 |  | listwy przyścienne drewniane - demontaż listew drewnianych na ścianach i na suficie analogia |  | m | 59.400 |  |  |  |
| - 21 - D.1 |  | KNR-W 4-01 0901-08 |  | Wymiana opaski drzwiowej |  | m | 20.000 |  |  |  |
| - 22 - D.1 |  | KNR-W 5-08 0207-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 zasilanie opraw sufitowych |  | m | 12.000 |  |  |  |
| - 23 - D.1 |  | KNR-W 5-08 0514-07 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia sufitowych ledowych 60x60 energooszczędnych |  | kpl. | 4.000 |  |  |  |
| - 24 - D.1 |  | KNR-W 5-08 0901-01 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 4.000 |  | pomiar | 4.000 |  |  |  |
| - 25 - D.1 |  | KNR-W 5-08 0902-03 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy |  | pomiar | 4.000 |  |  |  |
| - 26 - D.1 |  | KNR-W 2-02 2004-07 |  | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Zabudowa koryt instalacji elektrycznej pod sufitem |  | m2 | 7.210 |  |  |  |
| - 27 - D.1 |  | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Sufity i ściany powyżej lamperii. |  | m2 | 65.730 |  |  |  |
| - 28 - D.1 |  | KNR-W 2-02 2011-04 |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku |  | m2 | 65.730 |  |  |  |
| - 29 - D.1 |  | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - sufity i ściany powyżej lamperii |  | m2 | 65.730 |  |  |  |
| - 30 - D.1 |  | KNR 2-02 1503-07 |  | lamperie olejne wys. 120 cm Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem |  | m2 | 25.056 |  |  |  |
| - 31 - D.1 |  | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Wymiana kratek na nowe o wym. 50x40 cm |  | szt. | 2.000 |  |  |  |
| 2 45453000-7 MALOWANIE SZATNI NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.1 | KNR 4-03 1134-01 |  | Demontaż opraw świetlówkowych sufitowych z tworzyw sztucznych lub metalowych |  | szt. |  |  | 2.000 |  |  |
| 33 d.1 | Analiza własna |  | demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki C.O. |  | szt. |  |  | 2.000 |  |  |
| 34 d.1 | KNR-W 2-02 1124-07 |  | listwy przyścienne drewniane - demontaż listew drewnianych na ścianach i na suficie analogia |  | m |  |  | 59.400 |  |  |
| 35 d.1 | KNR-W 4-01 0901-08 |  | Wymiana opaski drzwiowej |  | m |  |  | 20.000 |  |  |
| 36 d.1 | KNR-W 5-08 0207-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 zasilanie opraw sufitowych |  | m |  |  | 12.000 |  |  |
| 37 d.1 | KNR-W 5-08 0514-07 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia sufitowych ledowych 60x60 energooszczędnych |  | kpl. |  |  | 4.000 |  |  |
| 38 d.1 | KNR-W 5-08 0901-01 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar |  | pomiar |  |  | 4.000 |  |  |
| 39 d.1 | KNR-W 5-08 0902-03 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystencji uziemienia pierwszy 4 |  | pomiar |  |  | 4.000 |  |  |
| 40 d.1 | KNR-W 2-02 2004-07 |  | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Zabudowa koryt instalacji elektrycznej pod sufitem |  | m2 |  |  | 7.210 |  |  |
| 41 d.1 | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Sufity i ściany powyżej lamperii. |  | m2 |  |  | 65.730 |  |  |
| 42 d.1 | KNR-W 2-02 2011-04 |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku |  | m2 |  |  | 65.730 |  |  |
| 43 d.1 | KNR-W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - sufity i ściany powyżej lamperii |  | m2 |  |  | 65.730 |  |  |
| 44 d.1 | KNR 2-02 1503-07 |  | lamperie olejne wys 120 cm Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem |  | m2 |  |  | 25.056 |  |  |
| 45 d.1 | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Wymiana kratek na nowe o wym. 50x40 cm |  | Szt. |  |  | 2.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |