Załącznik nr 12

FORMULARZ CENOWY - Remont sali zabaw dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 4 ul. Wyrzykowskiego 9

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość Jednostek | Cena jedn. w zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1 45453000-7 REMONT SALI DYDAKTYCZNEJ I POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH

| 1 d.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych sufitowych z tworzyw sztucznych lub metalowych | Szt. | 14.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 d.1 | analiza własna | demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki C.O. | szt. | 9.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 1124-07 | listwy przyścienne drewniane - demontaż listew drewnianych na ścianach i na suficie analogia | m | 87.800 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obudowy drewnianej kanałów wentylacyjnych. analogia - Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk | m2 | 19.500 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-01 0901-08 | Wymiana opaski drzwiowej i demontaż drzwi do magazynków 4 szt. | m | 35.600 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-02 1015-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - wykończenie drewnopodobne nowe drzwi do magazynków | szt. | 4.000 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne szer. 70 cm fabrycznie wykończone drewnopodobne ( dopasowane do istniejących ) 4szt | m2 | 5.600 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 zasilanie opraw sufitowych | m | 24.000 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 5-08 0514-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia sufitowych ledowych 60x60 energooszczędnych | kpl. | 10.000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 4.000 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 5-08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 4.000 |  |  |
| 12 D.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Sufity i ściany powyżej lamperii w sali dydaktycznej , magazynkach i korytarzu przed magazynkami | m2 | 139.932 |  |  |
| 13 D.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku | m2 | 139.932 |  |  |
| 14 D.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - sufity i ściany powyżej lamperii | m2 | 2 139.932 |  |  |
| 15 D.1 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i okien o powierzchni ponad 1.0 m2 malowanie drzwi oraz elementów drewnianych . Okna i drzwi drewniane do łazienki, drzwi balkonowe . | m2 | 6.241 |  |  |
| 16 D.1 | KNR 2-02 1503-07 | lamperie olejne wys . 120 cm Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 60.780 |  |  |
| 17 D.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Wymiana kratek na nowe o wym. 50x40 cm | szt. | 3.000 |  |  |
| 2 45453000-7 MALOWANIE SZATNI NR 1 |
| 18 D.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych sufitowych z tworzyw sztucznych lub metalowych | szt. | 2.000 |  |  |
| 19 D.1 | analiza własna | demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki C.O. | szt. | 2.000 |  |  |
| 20 D.1 | KNR-W 2-02 1124-07 | listwy przyścienne drewniane - demontaż listew drewnianych na ścianach i na suficie analogia | m | 59.400 |  |  |
| 21 D.1 | KNR-W 4-01 0901-08 | Wymiana opaski drzwiowej | m | 20.000 |  |  |
| 22 D.1 | KNR-W 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 zasilanie opraw sufitowych | m | 12.000 |  |  |
| 23 D.1 | KNR-W 5-08 0514-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia sufitowych ledowych 60x60 energooszczędnych | kpl. | 4.000 |  |  |
| 24 D.1 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 4.000 | pomiar | 4.000 |  |  |
| 25 D.1 | KNR-W 5-08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 4.000 |  |  |
| 26 D.1 | KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Zabudowa koryt instalacji elektrycznej pod sufitem | m2 | 7.210 |  |  |
| 27 D.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Sufity i ściany powyżej lamperii. | m2 | 65.730 |  |  |
| 28 D.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku | m2 | 65.730 |  |  |
| 29 D.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - sufity i ściany powyżej lamperii | m2 | 65.730 |  |  |
| 30 D.1 | KNR 2-02 1503-07 | lamperie olejne wys. 120 cm Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 25.056 |  |  |
| 31 D.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Wymiana kratek na nowe o wym. 50x40 cm | szt. | 2.000 |  |  |
| 2 45453000-7 MALOWANIE SZATNI NR 2 |
| 32 d.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych sufitowych z tworzyw sztucznych lub metalowych | szt. | 2.000 |  |  |
| 33 d.1 | Analiza własna | demontaż i ponowny montaż osłon na grzejniki C.O. | szt. | 2.000 |  |  |
| 34 d.1 | KNR-W 2-02 1124-07 | listwy przyścienne drewniane - demontaż listew drewnianych na ścianach i na suficie analogia | m | 59.400 |  |  |
| 35 d.1 | KNR-W 4-01 0901-08 | Wymiana opaski drzwiowej | m | 20.000 |  |  |
| 36 d.1 | KNR-W 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 zasilanie opraw sufitowych | m | 12.000 |  |  |
| 37 d.1 | KNR-W 5-08 0514-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia sufitowych ledowych 60x60 energooszczędnych | kpl. | 4.000 |  |  |
| 38 d.1 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 4.000 |  |  |
| 39 d.1 | KNR-W 5-08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystencji uziemienia pierwszy 4 | pomiar | 4.000 |  |  |
| 40 d.1 | KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 Zabudowa koryt instalacji elektrycznej pod sufitem | m2 | 7.210 |  |  |
| 41 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Sufity i ściany powyżej lamperii. | m2 | 65.730 |  |  |
| 42 d.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku | m2 | 65.730 |  |  |
| 43 d.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w kolorze jasnym - sufity i ściany powyżej lamperii | m2 | 65.730 |  |  |
| 44 d.1 | KNR 2-02 1503-07 | lamperie olejne wys 120 cm Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 25.056 |  |  |
| 45 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Wymiana kratek na nowe o wym. 50x40 cm | Szt. | 2.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |