Załącznik nr 11

FORMULARZ CENOWY - Remontu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Orylska 3

| - L.p. | Podstawa wyceny | - Opis | - Jedn. - miary | - Ilość - Jednostek | - Cena jedn. w zł | - Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

1 45442000-7 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU pracowni informatycznej NR 108 NA PIĘTRZE

| - 1 - d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany powyżej lamperii | m2 | 105.449 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 - d.1 | KNR-W 4-01 0701-01 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 2.000 |  |  |
| - 3 - d.1 | KNR-W 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem .- wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. | 5.000 |  |  |
| - 4 - d.1 | KNR-W 2-02 2011-04 | Szpachlowanie sufitów . - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku. | m2 | 53.985 |  |  |
| - 5 - d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor biały | m2 | 53.985 |  |  |
| - 6 - d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym pastelowym . powyżej lamperii | m2 | 51.464 |  |  |
| - 7 - d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii – starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem wys 140 cm | m2 | 40.88 |  |  |
| - 8 - d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4 szt. | m2 | 2.400 |  |  |
| - 9 - d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50mm | m | 12.000 |  |  |
| - 10 - d.1 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów - parapety okien | szt. | 4.000 |  |  |
| - 11 - d.1 | KNR-W 4-01 0415-07 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne rozbiórka listew przypodłogowych | m | 30.100 |  |  |
| - 12 - D.1 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych HDF klasy AC5 na podkładzie piankowym gr 3 mm oraz montaż listew przypodłogowych | m2 | 53.985 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |