Załącznik nr 6

FORMULARZ CENOWY – Remont schodów zewnętrznych Bloku Żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45453000-7 | REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BLOKU ŻYWIENIOWEGO |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0804- 01 | Rozebranie balustrad schodów z kształtowników stalo- wych w poziomie I kondygnacji | m | 5.300 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0303- 04 | Rozebranie, rozkucie ścian betonowych studzienki na- świetla piwnic , | m3 | 0.481 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej na schodach i podestach | m2 | 10.353 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-04 1101- 03 | Transport gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa- mochodem dostawczym na odległość do 1 km | m3 | 2.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-04 1101- 06 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - doda- tek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8 | m3 | 2.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-04 1107- 01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun- kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km | t | 0.100 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-04 1107- 04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 8 | t | 0.100 |  |  |
| 8 d.1 | analiza własna | utylizacja materiałów rozbiórkowych | m3 | 2.000 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okna piwnic o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1.000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów po zde- montowanym oknie w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowe- go | m3 | 0.259 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 4-01 0710-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II z zaprawy cem.- wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu po zamurowanych oknach | m2 | 5.740 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 1207-01 | Nowe Balustrady schodowe stalowe z profili zamknię- tych malowanych przymocowane do czoła policzków śrubami lub spawane z furtka otwieraną rampy szero- kość schodów min. 120 cm | m | 11.350 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 4-01 0804-03 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu Naprawa powierzchni betonowej stopni schodów i pode- stów. | miejsc. | 10.000 |  |  |
| 14 d.1 | KNR AT-33 0102-01 | Gruntowanie podłoży zaolejonych, wilgotnych i/lub nie- zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym | m2 | 13.557 |  |  |
| 15 d.1 | KNR AT-33 0101-04 | Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża żywicą epoksy- dową Harz EP 10 zmieszaną z piaskiem kwarcowym o średniej grubości 3 mm | m2 | 13.557 |  |  |
| 16 d.1 | KNR AT-33 0304-02 | Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R11 z żywicy Harz EP Uni | m2 | 13.557 |  |  |
| 17 d.1 | KNR-W 2-02 1519-03 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową elewa- cyjną . Ściany zewnetrznej i daszku | m2 | 79.800 |  |  |
| 18 d.1 | KNR 2-02 1604- 01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 64.500 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 2-31 0102- 01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta | m2 | 19.500 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 2-31 0109- 03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 19.500 |  |  |
| 21 d.1 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 | m2 | 19.500 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: